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	設計図記載記号

		設計図の記載数値

	種　別
	単位
	記入例
	管の勾配
	
	小数点以下1位まで

	管路延長
	m
	小数点以下2位まで
	掃除口の口径
	mm
	整数

	マンホール・ますの寸法
	cm
	整数
	マンホール・ますの深さ
	cm
	整数

	管径（呼び径）
	mm
	整数
	ますの天端し髙
	cm
	整数
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	注）記入数値の直近以下の端数を四捨五入する。管路延長は小数点以下2位を0か５にまとめる。
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