| 平面図 S=１／ | 設計図記載記号 |
| --- | --- |
| 設計図の記載数値. 種 別; 単位; 記入例; 管の勾配; 小数点以下1位まで. 管路延長; m; 小数点以下2位まで; 掃除口の口径; mm; 整数. マンホール・ますの寸法; cm; 整数; マンホール・ますの深さ; cm; 整数. 管径（呼び径）; mm; 整数; ますの天端し髙; cm; 整数. N. |  |
| 注）記入数値の直近以下の端数を四捨五入する。管路延長は小数点以下2位を0か５にまとめる。 |  |